Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамента образования, научно-технологической политики и

рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Волгоградский государственный аграрный университет»

Эколого-мелиоративный факультет

## УТВЕРЖДАЮ

##### Декан эколого–мелиоративного факультета ____________ О. А. Кулагина

«____»______________2022г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### Б1.В.05 Водозаборные сооружения

Кафедра:  «Прикладная геодезия природообустройство и водопользование»

Уровень высшего образования:			бакалавриат

Специальность: 	35.03.11 Гидромелиорация

Специализация: Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем

Форма обучения: 			очная

Год начала реализации образовательной программы		2021

# Волгоград

2022

Авторы:

. профессор        .                __________________                         Бочарников В.С

. профессор                .      __________________                        Бочарникова О.В.

Рабочая программа дисциплины согласована с руководителем основной   профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.11 Гидромелиорация (профиль «Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем»).

Доцент                            _______________                   В.В. Кузнецова

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена на заседании кафедры

«Прикладная геодезия, природообустройство и водопользование»

Протокол № 	 от «		» 			 2022 г.

Заведующий кафедрой            			  А.С. Овчинников

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией

эколого-мелиоративного факультета,

Протокол № 	 от «		» 			 2022 г.

Председатель

методической комиссии факультета  			 А.К. Васильев

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Целью изучения дисциплины является установление взаимосвязи с законом речной гидравлики и гидрогеологических условий подземных вод с законами движения воды в системах водоснабжения с применением их при расчетах и проектировании водозаборов из поверхностных и подземных источников с.-х. водоснабжения.

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:

- практическое применение теоретических основ гидравлики и водоснабжения в инженерных расчетах водозаборных сооружений с.-х. водоснабжения.

- сформировать у обучающихся комплекс основных сведений, базовых понятий, знаний и навыков в области разработки, рационального использования, эксплуатации, мониторинга, реконструкции и восстановления водозаборных сооружений, включая системный, функциональный, конструкторский и технологический этапы проектирования.

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, навыки:

| Шифр компетенции | Содержание компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Способен контролировать рациональное использование водных ресурсов на мелиоративных системах | ПК-2.4. Контролирует рациональное использование водных ресурсов при захвате подземных и поверхностных вод водозаборными сооружениями | Знать: методы и технические устройства для сохранения окружающей среды, закономерности движения подземных и поверхностных вод, теоретические основы использования поверхностных и подземных вод для орошения. |
|  |  |  | Уметь: принимать профессиональные решения на основе знания технологических процессов водопользования в строительстве и эксплуатации объектов; осуществлять сбор, обработку и анализ актуальной справочной и нормативной документации по проектированию водозаборных сооружений. |
|  |  |  | Владеть: методами определения и оценки показателей различных топографических, гидрогеологических и геологических изысканий, для правильного выбора источника; навыками компоновки комплекса взаимосвязанных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу воды потребителям в требуемом количестве и заданного качества. |

Овладение программой дисциплины предполагает обсуждение узловых вопросов на лекциях, практических и лабораторных занятиях. При этом самостоятельная работа студентов над учебно-методической, нормативной и научно-технической литературой предполагает углубление и закрепление теоретических знаний.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Водозаборные сооружения» (Б1.В.05) относится к дисциплинам часть, формируемая участниками образовательных отношений бакалавров по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация».

Место дисциплины в структуре образовательной программы

| Индекс и наименование дисциплины (модуля), практики, участвующих в формировании компетенций | Форма обучения | Курсы обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| ПК-2. Способен контролировать рациональное использование водных ресурсов на мелиоративных системах |  |  |  |  |  |
| Б1.В.05 Водозаборные сооружения | Очная |  |  | + |  |
| Б1.В.10 Охрана вод при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений | Очная |  |  | + |  |
| Б1.В.11 Проектирование водохозяйственных систем | Очная |  |  | + |  |
| Б1.В.12 Организация и технология работ по строительству гидромелиоративных систем | Очная |  |  |  | + |
| Б1.В.13 Комплексное использование водных ресурсов | Очная |  |  | + |  |
| Б1.В.ДВ.01.01 Насосы и насосные станции на объектах гидромелиорации | Очная |  |  | + |  |
| Б1.В.ДВ.01.02 Мелиоративные насосные станции | Очная |  |  | + |  |
| Б2.О.05(П) Организационно-управленческая практика | Очная |  |  | + |  |
| Б2.В.01(П) Эксплуатационная практика | Очная |  |  | + |  |
| Б2.В.02(П) Технологическая (производственно-технологическая) практика | Очная |  | + |  |  |
| Б3.01(Д) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | Очная |  |  |  | + |
| Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | Очная |  |  |  | + |

Для успешного освоения дисциплины «Водозаборные сооружения» (Б1.В.05) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как  «Охрана вод при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений» (Б1.В.10), «Комплексное использование водных ресурсов» (Б1.В.13).

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Водозаборные сооружения» (Б1.В.05), будут полезными при освоении таких дисциплин как «Насосы и насосные станции на объектах гидромелиорации» (Б1.В.ДВ.01.01), «Мелиоративные насосные станции» (Б1.В.ДВ.01.02), «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (Б3.01(Д)), «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» (Б3.02(Д)).

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Очная форма обучения

| Вид учебной работы |  | Всего часов | Распределение часов по семестрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI |  |  |  |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (по учебным занятиям), всего |  | 42 | 42 |  |  |  |
| Лекционные занятия |  | 14 | 14 |  |  |  |
| в том числе в форме практической подготовки |  | - | - |  |  |  |
| Практические (семинарские) занятия |  | 28 | 28 |  |  |  |
| в том числе в форме практической подготовки |  | - | - |  |  |  |
| Лабораторные занятия |  | - | - |  |  |  |
| в том числе в форме практической подготовки |  | - | - |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся, всего |  | 66 | 66 |  |  |  |
| Выполнение курсовой работы |  | - | - |  |  |  |
| Выполнение курсового проекта |  | - | - |  |  |  |
| Выполнение расчётно-графической работы |  | - | - |  |  |  |
| Выполнение реферата |  | - | - |  |  |  |
| Выполнение контрольной работы |  | - | - |  |  |  |
| Самостоятельное изучение разделов и тем |  | 66 | 66 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 36 | 36 |  |  |  |
| Экзамен |  | 36 | 36 |  |  |  |
| Зачёт с оценкой |  | - | - |  |  |  |
| Зачёт |  | - | - |  |  |  |
| Курсовая работа / Курсовой проект |  | - | - |  |  |  |
| Общая трудоёмкость | часов | 144 | 144 |  |  |  |
|  | зачётных единиц | 4 | 4 |  |  |  |

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Тематический план дисциплины

Очная форма обучения

| Наименование разделов и тем дисциплины | Контактная работа (по учебным занятиям) |  |  |  |  |  | Самостоятельное Изучение разделов и тем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекционные занятия | в том числе в форме практической подготовки | Практические (семинарские) занятия | в том числе в форме практической подготовки | Лабораторные занятия | в том числе в форме практической подготовки |  |
| Раздел 1. Основные закономерности динамики речных русел и транспорта наносов. Водозаборные сооружения поверхностных и подземных водоисточников |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Формы речных русел. | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| Тема 2. Гидрогеологические и геодезические условия для захвата воды из нерегулируемых водоисточников. |  | – | – | – | - | – | 4 |
| Тема 3. Выбор типа и схемы водозаборных сооружений. | - | – | 2 | – | - | – | 4 |
| Тема 4. Проектирование и расчет сороудерживающих сооружений. | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Тема 5. Восстановление пропускной способности водозаборного сооружения. |  | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Тема 6. Преимущества и недостатки поверхностных и подземных водоисточников. | - | - |  | - | - | - | 6 |
| Тема 7. Зоны санитарной охраны. |  | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Раздел 2. Классификация водозаборных сооружений из поверхностных источников. Типы водозаборов подземных вод. Выбор места расположения и технологической схемы водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Выбор месторасположения водозаборов из поверхностных водоисточников. | - | – | 2 | - | - | – | 6 |
| Тема 9. Конструктивные особенности типов водозаборных сооружений, применяемых в специфических природных условиях. | 2 | – | 4 | – | - | – | 10 |
| Раздел 3. Условия залегания подземных вод. Типы водозаборов подземных вод. Расчеты и проектирование скважины и водозаборов подземных вод. Бурение скважин. Строительство водозаборов подземных вод. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10. Классификация запасов подземных вод. | 2 | – | – | – | - | – | 4 |
| Тема 11. Выбор места расположения скважин. | - | – | 4 | – | - | – | 4 |
| Тема 12. Выбор способа бурения. | 2 | – | 4 | – | - | – | 4 |
| Тема 13. Способы сооружения скважин. | 2 | – | 4 | – | - | – | 4 |
| Тема 14. Выбор типа горизонтальных водозаборов. | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Итого по дисциплине | 14 |  | 28 |  | - |  | 66 |

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Формы речных русел. Формы речных русел, циркуляционные течения воды в руслах, ледовые образования и явления.

Тема 2. Гидрогеологические и геодезические условия для захвата воды из нерегулируемых водоисточников. Гидрогеологические и геодезические условия для захвата воды из нерегулируемых водоисточников. Водоносность, уровни воды. Размыв, транспорт и аккумуляция наносов.

Тема 3. Выбор типа и схемы водозаборных сооружений. Выбор типа и схемы водозаборных сооружений по категории надежности подачи воды и характеристикам условий забора воды.

Тема 4. Проектирование и расчет сороудерживающих сооружений. Проектирование и расчет сороудерживающих сооружений. Обеспечение рыбозащитных мероприятий. Повышение надежности работы водозаборов в условиях критического снижения уровней в водоисточнике.

Тема 5. Восстановление пропускной способности водозаборного сооружения. Восстановление пропускной способности водоприемных окон и удаление наносов из водозаборных колодцев. Расчет и проектирование насосной станции I подъема.

Тема 6. Преимущества и недостатки поверхностных и подземных водоисточников. Преимущества и недостатки поверхностных и подземных водоисточников. Выбор водоисточника водоснабжения в зависимости от категории надежности подачи воды, гидрологических, топографических санитарных, геологических и экономических изысканий и исследований.

Тема 7. Зоны санитарной охраны. Оценка водоисточников по степени механического, химического, бактериологического и других видов загрязнений забираемой в систему водоснабжения воды и выявления причин их возникновения. Проектирование зон санитарной охраны.

Тема 8. Выбор месторасположения водозаборов из поверхностных водоисточников. Выбор месторасположения водозаборов из поверхностных водоисточников в зависимости от санитарных, гидрогеологических, экономических и прочих условий. Конструктивные особенности и расчет водозаборов берегового,  руслового и сифонного типов.

Тема 9. Конструктивные особенности типов водозаборных сооружений, применяемых в специфических природных условиях. Конструктивные особенности типов водозаборных сооружений, применяемых в специфических природных условиях (забор воды из рек с недостаточной глубиной, из горных рек, из озер и водохранилищ). Проектирование и расчет водозаборов ковшового типа и водозаборов из озер, водохранилищ и морей.

Тема 10. Классификация запасов подземных вод. Классификация запасов подземных вод по гидрогеологическим условиям, по степени изученности и по качеству. Типы водозаборов в зависимости от:

- глубины залегания подземных вод (подземные и надземные);

- характер их расположения в водоносном пласте (вертикальные и горизонтальные, лучевые, комбинированного типа). Выбор того или иного типа и схемы водозабора определяется гидрогеологическими условиями, намечаемой производительностью водозабора и технико-экономическими расчетами.

Тема 11. Выбор места расположения скважин. Выбирают место расположения скважин, схему водоснабжения и конструкцию водозаборов. При расчете вертикальных водозаборов подземного типа определяют: дебет одиночной скважины и допустимое понижение уровня подземных вод; число скважин с учетом их взаимодействия для обеспеченных потребителей необходимым количеством воды; тип фильтра и его размеры; понижение уровня воды в скважинах с учетом их взаимодействия. Подбирают оборудование для подъема воды из скважины. Разрабатывают конструкцию скважины.

Тема 12. Выбор способа бурения. Выбор способа бурения решается путем сравнения возможных способов бурения в применении к конкретным условиям, глубине скважины и пр. В зависимости от преимуществ и недостатков выбранного способа бурения назначаются типы подъемных механизмов и их элементов.

Тема 13. Способы сооружения скважин. Способы сооружения скважин. Конструкции скважин в зависимости от залегания водоносного пласта, способа бурения.

Тема 14. Выбор типа горизонтальных водозаборов. Выбор типа горизонтальных водозаборов в зависимости от глубины залегания подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевых нужд, а также от стройматериалов и способа строительства водозаборов при обязательных технико-экономических сравнениях ряда их типов.

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки       знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины

| Наименование разделов и тем дисциплины | Формы оценочных средств текущего контроля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные закономерности динамики речных русел и транспорта наносов. Водозаборные сооружения поверхностных и подземных водоисточников. |  | Экзамен |
| Тема 1. Формы речных русел. | тестирование |  |
| Тема 2. Гидрогеологические и геодезические условия для захвата воды из нерегулируемых водоисточников. | тестирование |  |
| Тема 3. Выбор типа и схемы водозаборных сооружений. | тестирование |  |
| Тема 4. Проектирование и расчет сороудерживающих сооружений. | тестирование |  |
| Тема 5. Восстановление пропускной способности водозаборного сооружения. | тестирование |  |
| Тема 6. Преимущества и недостатки поверхностных и подземных водоисточников. | тестирование |  |
| Тема 7. Зоны санитарной охраны | тестирование |  |
| Раздел 2. Классификация водозаборных сооружений из поверхностных источников. Типы водозаборов подземных вод. Выбор места расположения и технологической схемы водозабора. |  |  |
| Тема 8. Выбор месторасположения водозаборов из поверхностных водоисточников. | тестирование |  |
| Тема 9. Конструктивные особенности типов водозаборных сооружений, применяемых в специфических природных условиях. | тестирование |  |
| Раздел 3. Условия залегания подземных вод. Типы водозаборов подземных вод. Расчеты и проектирование скважины и водозаборов подземных вод. Бурение скважин. Строительство водозаборов подземных вод. |  |  |
| Тема 10. Классификация запасов подземных вод. | тестирование |  |
| Тема 11. Выбор места расположения скважин. | тестирование |  |
| Тема 12. Выбор способа бурения. | тестирование |  |
| Тема 13. Способы сооружения скважин. | тестирование |  |
| Тема 14. Выбор типа горизонтальных водозаборов. | тестирование |  |

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков,

приобретённых в результате изучения дисциплины*

| Шкала оценивания | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Экзамен |  |
| «Отлично» | Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного материала. Детально проработал и отчитал выданные задания, а также выполнил дополнительные задания, способен самостоятельно анализировать и делать выводы. Набрал более 80% правильных ответов при тестировании. Знает номенклатуру, принцип действия, конструкции, особенности эксплуатации водозаборных сооружений. Умеет проводить гидравлические расчеты различных конструкций водозаборных сооружений. Решать вопросы по проектированию и эксплуатации водозаборных сооружений. Усвоил основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке. Усвоил основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. |
| «Хорошо» | Обучающийся обнаруживает знания учебного материала. Набрал более 60%, но менее 80% правильных ответов при тестировании. Знает номенклатуру, принцип действия, конструкции, особенности эксплуатации водозаборных сооружений. Умеет проводить гидравлические расчеты различных конструкций водозаборных сооружений. Решать вопросы по проектированию и эксплуатации водозаборных сооружений. Усвоил основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне следует оценить, как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке. Усвоил основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке. |
| «Удовлетворительно» | Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях основного учебного материала. Испытывает затруднения в методике расчета. Набрал более 40%, но менее 60% правильных ответов при тестировании. Испытывает затруднения при ответе на вопросы, отвечает на вопросы в целом верно, но допускает ошибки. Не знает номенклатуру, принцип действия, конструкции, особенности эксплуатации водозаборных сооружений. Затрудняется в гидравлических расчетах различных конструкций водозаборных сооружений. Знаком с основной литературой, рекомендованной для изучения дисциплины. Поскольку выявлено наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на низком уровне. |
| «Неудовлетворительно» | Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного материала. Набрал менее 40% правильных ответов при тестировании. Не знает номенклатуру, принцип действия, конструкции, особенности водозаборных сооружений. В результате это свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции и как следствие об отрицательных результатах освоения дисциплины. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции. |

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине рекомендуется следующая учебно-методическая литература:

1. Насосы и насосные станции: [учебник для вузов] / В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : БАСТЕТ, 2010.

2. Журба, М.Г.  Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. В 3 т. Т. 3. Системы распределения и подачи воды. 2-е изд., перераб. и доп.  / М.Г. Журба, Л.И. Соколов,  Ж.М. Говорова. – М., Изд-во АСВ, 2004.

3. Журба, М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. В 3 т. Т. 1. / М.Г. Журба, Л.И. Соколов, Ж.М. Говорова.  –  М., Изд-во АСВ, 2003.

4.Сомов, М. А.Водоснабжение : учебник / М. А. Сомов, Л. А. Квитка ; М. А. Сомов, Л. А. Квитка. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 287 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование).

5. Учебное пособие водозаборно-очистные сооружения и устройства под редакцией  М.Г. Журба. М., Астрель, 2003.

6. Рульнов, А.А. Автоматическое регулирование: учебник / А.А. Рульнов, И.И. Горюнов, К.Ю. Евстафьев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 219 с.

Овчинников, А. С. Рыбозащитные сооружения на источниках водоснабжения : учеб. пособие для дисц. "Инженерные сооружения на источниках водоснабжения" для напр. 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" / А. С. Овчинников, О. В. Бочарникова, В. С. Бочарников ; ФГБОУ ВО Волгогр. ГАУ. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. - 76 с. - 61,03.

7.  Бочарникова, О.В. Водозаборные сооружения горизонтального типа метод. указания по проведению практ. занятий "Инженерные сооружения на источниках водоснабжения" для напр. 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" / О. В. Бочарникова, В. С. Бочарников ; ФГБОУ ВО Волгогр. ГАУ. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. - 40 с.

2. Водозаборные сооружения из подземных и поверхностных водоисточников : метод. указания по выполнению расчетно-графических работ по дисциплине "Водозаборные сооружения" для направления 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" / А. С. Овчинников [и др.] ; ФГБОУ ВО Волгогр. ГАУ. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. - 36 с.

3. Овчинников, А.С. Водозаборные сооружения из подземных и поверхностных водоисточников : метод. указания по выполнению расчетно-графических работ по дисциплине "Водозаборные сооружения" для направления 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" / А. С. Овчинников [и др.] ; ФГБОУ ВО Волгогр. ГАУ. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. - 36 с.

4. Бочарникова, О. В. Водозаборные сооружения горизонтального типа : метод. указания по проведению практ. занятий "Инженерные сооружения на источниках водоснабжения" для напр. 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" / О. В. Бочарникова, В. С. Бочарников ; ФГБОУ ВО Волгогр. ГАУ. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. - 40 с.

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/871001008?marker=7D20K3

- Шевелев, Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие/ Шевелев, Ф.А., Шевелев А.Ф. - М.: Бастет, 2016. - 428 с.  https://petro-eng.ru/doc%20info/libr/tablica_cheveleva.pdf

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

- 1. Подписка на ПО Microsoft по программе Enrollment for Education     Solutions (EES) для высших учебных заведений (Windows, Microsoft Office Prof и др.) Desktop School ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition. Microsoft Ireland Operations Limited Enterprise.

- 2. Системы дистанционного обучения СДО «Прометей 5.0». Виртуальные технологии в образовании, ООО

- 3. Автоматизированные интегрированные библиотечные системы «Лань», (АИБС) «МегаПро». Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро». ЭР-Телеком Холдинг, АО.

- Официальный сайт Виртуальная лаборатория гидравлики. - Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=BYiLpEXVkMg;

- Официальный сайт Виртуальная лаборатория гидравлики. - Режим доступа: http://wikibit.me/video/BYiLpEXVkMg

- Официальный сайт Гидравлический расчет трубопроводов http://www.citycom.ru/pipecalc/democalc7.html

- Официальный сайт Таблицы для гидравлического расчета труб ( Шевелев Ф. А.) http://www.agrovodcom.ru/biblio/biblio21.php

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины. Методические рекомендации для обучающихся по работе над конспектом лекций

Дисциплина «Водозаборные сооружения» позволит приобрести как общенаучные, так и профессиональные компетенции: владеть навыками самостоятельной работы по эксплуатации основных  водохозяйственных сооружений, использовать типовые технологии технического обслуживания и ремонта, выполнять анализ технологических процессов как объектов контроля и управления, быть готовым к участию в проектировании новых технологий.

Дисциплина является одной из основополагающих дисциплин при подготовке бакалавров по направлению «Природообустройство и водопользование», работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений на мелиоративных каналах, сооружений сельскохозяйственного водоснабжения и водохозяйственных объектах. Этот комплекс необходим для обеспечения водой для полива сельскохозяйственных растений, питьевого водоснабжения, а также для комфорта зданий, обеспечивающих самостоятельную инженерную деятельность в области внутренних санитарно-технических систем жилых, общественных и производственных зданий.

Последовательное и систематическое изучение дисциплины обеспечит знание основных путей повышения производительности водохозяйственных и мелиоративных объектов, снижению расходов затрат труда и денежных средств, в реальных условиях эксплуатации, методов и способов выполнения технического обслуживания гидротехнических сооружений.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

На практических и лабораторных занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины.

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение.

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке тестированию

Тестирование – одна из форм контроля знаний студентов, который осуществляет преподаватель после изучения ими программы учебной дисциплины. Экзамен или зачёт в форме тестирования обладает целым рядом преимуществ перед традиционной формой диалога «преподаватель-студент». Особенность зачёта в форме тестирования – жёсткий временной контроль. Поэтому при подготовке к тестированию необходимо уделить внимание решению мини-задач и ответов на мини-вопросы с контролем времени.

Преимущества тестирования:

- объективность – исключается фактор субъективного подхода со стороны экзаменатора. Проверка результатов теста проводится в присутствии студентов с использованием карты ответов (ключа).

- валидность – исключается фактор «лотереи» обычного экзамена, на котором может достаться «несчастливый билет» или задача – большое количество заданий теста охватывает весь объём материала того или иного предмета, что позволяет тестируемому шире проявить свой кругозор и не «провалиться» из-за случайного пробела в знаниях;

- простота – тестовые вопросы конкретнее и лаконичнее обычных экзаменационных билетов и задач и не требует развернутого ответа или обоснования – достаточно выбрать правильный ответ и установить соответствие.

При подготовке к письменному тестированию студент изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу.

Вопросы к тестированию, содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к письменному тестированию зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к письменному тестированию студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме практического занятия, в рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить наиболее сложные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к тестированию по одному лекционному занятию занимает от 2 до 4-х часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания подготовлены на основе лекционного материала и учебных пособий по дисциплине, изданных за последние 5 лет.

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных источников.

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| № п/п | Наименование учебных аудиторий и помещений | Адрес (местоположение) учебных аудиторий и помещений | Оснащенность учебных аудиторий и помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, учебных занятий (занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) – кабинет кадастровых технологий и мониторинга земель 105 кг | 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Казахская, д. 33 | Оборудование и технические средства обучения (рабочее место преподавателя, столы, стулья, парты, доска меловая, проектор, экран настенный). Компьютерный лабораторный комплекс «Исследование параметров работы насосов» ЭЛБ-ИПРН. Стенд испытания работы гидравлических машин (насосов) при последовательной и параллельной их работе. Типовой комплект учебного оборудования «Работа насосов различных типов» ЭЛБ-030.017.01. Мультимедийная установка с экраном (видеопроектор, ноутбук) Стенды, плакаты, насосы в разрезе. |
| 2 | Помещение для самостоятельной работы – аудитория 301 кд | 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Университетский, 26 | Оборудование и технические средства обучения (столы, стулья, компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде университета, мониторы), комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства |
| 3 | Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – лаборантская 204а кг | 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Казахская, д. 33 | Оборудование и технические средства обучения (столы, стулья, шкафы, стеллажи, компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде университета, мониторы, МФУ, принтер), комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства |

Пояснения к заполнению

* в таблице должны быть представлены все 4 пункта

* пункты 1, 3 и 4 у всех одинаковые

* в пункте 2 оставляем только одну аудиторию из представленных (ту, которая ближе к вашей дисциплине)

* в пункте 2 текст «курсового проектирования (выполнения курсовых работ),» оставляет только в том случае, если по вашей дисциплине есть курсовой проект (курсовая работа); если таковых нет – данный текст удаляем

* при разработке программ практик оставляем пункты 2, 3 и 4