Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент образования, научно-технологической политики

и рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Волгоградский государственный аграрный университет»

Эколого-мелиоративный факультет

УТВЕРЖДАЮ

Декан 			 О. А. Кулагина

«	» 			     2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.11 Проектирование водохозяйственных систем

Кафедра «Мелиорация земель и комплексное использование водных ресурсов»

Уровень высшего образования 			бакалавриат

Направление подготовки 		35.03.11 Гидромелиорация

Направленность (профиль)  	«Строительство и эксплуатация

гидромелиоративных систем»

Форма обучения 				очная

Год начала реализации образовательной программы  		2021

Волгоград

2022

Автор:

доцент 			 В. В.  Кузнецова

Рабочая программа дисциплины согласована с руководителем основной   профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.11 Гидромелиорация, направленность (профиль) «Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем»

доцент 			 В. В.  Кузнецова

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена на заседании кафедры

«Мелиорация земель и комплексное использование водных ресурсов»

Протокол № 	 от «		» 			  2022 г.

Заведующий кафедрой                         			  Е. П.  Боровой

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией

эколого-мелиоративного факультета

Протокол № 	 от «		» 			 2022 г.

Председатель методической комиссии

факультета                                           			  А. К.  Васильев

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной       программы

Целью изучения дисциплины «Проектирование водохозяйственных  систем» является ознакомить студентов с методологией проектирования    водохозяйственных систем.

Изучение дисциплины «Проектирование водохозяйственных систем» направлено на решение следующих задач:

- освоение студентами основных принципов проектирования водохозяйственной системы (ВХС);

- навыки перехода от формирования структуры участников водохозяйственного комплекса к проектированию системы сооружений, обеспечивающих требования к водным ресурсам;

- разработка инженерной постановки задач применительно к проектируемой водохозяйственной системе;

- математическая постановка задачи проектирования, анализ исследуемых вариантов решения проектной задачи, критерии выбора рекомендуемого варианта проекта;

- правила управления водохранилищами комплексного назначения в эксплуатационных условиях, методика построения диспетчерских графиков.

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, навыки:

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| ПК-2. Способен контролировать рациональное использование водных ресурсов на мелиоративных системах | ПК-2.1. Владеет разработкой задач при проектировании водохозяйственных систем в рациональном природопользовании | Знать цель и задачи проектирования ВХС; принципиальные подходы и методологию проектирования ВХС; методы моделирования элементов ВХС; состав проектной документации и последовательность её разработки |
|  |  | Уметь проектировать ВХС в области: инженерной и математической постановки водохозяйственных задач |
|  |  | Владеть использованием методических приёмов водохозяйственного обоснования параметров ВХС, режима работы сооружений системы; использования информационных, технических и программных средств водохозяйственного проектирования |

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести знания по проектированию ВХС; знать принципиальные подходы и методологию проектирования ВХС; знать методы моделирования элементов ВХС; знать состав проектной документации и    последовательность её разработки; уметь проектировать ВХС в области    инженерной и математической постановки водохозяйственных задач; владеть использованием методических приёмов водохозяйственного обоснования параметров ВХС.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проектирование водохозяйственных систем» (Б1.В.11) относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Обязательные дисциплины» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 35.03.11 Гидромелиорация, направленность (профиль) «Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем».

Место дисциплины в структуре образовательной программы

| Индекс и наименование дисциплины (модуля), практики, участвующих в формировании компетенций | Форма обучения | Курсы обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| ПК-2. Способен контролировать рациональное использование водных ресурсов на мелиоративных системах |  |  |  |  |  |
| Б1.В.ОД.5 Водозаборные сооружения | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б1.В.ОД.10 Охрана вод при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б1.В.ОД.11 Проектирование водохозяйственных систем | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б1.В.ОД.12 Организация и технология работ по строительству гидромелиоративных систем | Очная |  |  |  | + |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б1.В.ОД.13 Комплексное использование водных ресурсов | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б1.В.ДВ.1.1 Насосы и насосные станции на объектах гидромелиорации | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б1.В.ДВ.1.2 Мелиоративные насосные станции | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б2.П.1 Организационно-управленческая практика | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б2.П.2 Эксплуатационная практика | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б2.П.3 Технологическая (производственно-технологическая) практика | Очная |  |  | + |  |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |
| Б2.П.4 Преддипломная практика | Очная |  |  |  | + |
|  | Очно-заочная |  |  |  |  |
|  | Заочная |  |  |  |  |

Для успешного освоения дисциплины «Водохозяйственные системы и водопользование» (Б1.О.24) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении дисциплин базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация». Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам и практикам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины Проектирование водохозяйственных систем» (Б1.В.11), будут полезными при освоении дисциплины «Организация и технология работ по строительству гидромелиоративных систем» (Б1.В.ОД.12), а также при прохождении практик Эксплуатационная практика (Б2.П.2); Технологическая (производственно-технологическая) практика (Б2.П.3); Преддипломная практика (Б2.П.4).

3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества    академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  работу обучающихся

Очная форма обучения

| Вид учебной работы |  | Всего часов | Распределение часов по семестрам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI семестр |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (по учебным занятиям), всего |  | 42 | 32 |
| Лекционные занятия |  | 14 | 14 |
| в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| Практические (семинарские) занятия |  | 28 | 28 |
| в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| Лабораторные занятия |  | – | – |
| в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся, всего |  | 66 | 66 |
| Выполнение курсовой работы |  | – | – |
| Выполнение курсового проекта |  | – | – |
| Выполнение расчётно-графической работы |  | 20 | 20 |
| Выполнение реферата |  | – | – |
| Выполнение контрольной работы |  | – | – |
| Самостоятельное изучение разделов и тем |  | 46 | 46 |
| Промежуточная аттестация |  | 36 | 36 |
| Экзамен |  | 36 | 36 |
| Зачёт с оценкой |  | – | – |
| Зачёт |  | – | – |
| Курсовая работа / Курсовой проект |  | – | – |
| Общая трудоёмкость | часов | 144 | 144 |
|  | зачётных единиц | 4 | 4 |

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам        с указанием отведённого на них количества академических часов и     видов учебных занятий

4.1 Тематический план дисциплины

Очная форма обучения

| Наименование разделов и тем дисциплины | Контактная работа (по учебным занятиям) |  |  |  |  |  | Самостоятельное изучение разделов и тем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекционные занятия | в том числе в форме практической подготовки | Практические (семинарские) занятия | в том числе в форме практической подготовки | Лабораторные занятия | в том числе в форме практической подготовки |  |
| Раздел 1 Методология решения задач водного хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Цели и задачи, современных ВХС | 2 | – | 4 | – | – | – | 8 |
| Тема 2. Требования водопотребителей к качеству воды. | 2 | – | 4 | – | – | – | 8 |
| Раздел 2 Проектное решение водохозяйственных проблем. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Гидролого-водохозяйственное обоснование проектов и схем КИОВР | 2 | – | 4 | – | – | – | 10 |
| Тема 4. Состав исходной информации для водохозяйственных проектов | 2 | – | 4 | – | – | – | 10 |
| Тема 5. Основные и частные задачи водохозяйственного проектирования | 2 | – | 4 | – | – | – | 10 |
| Раздел Методология проектирования ВХС, состав и структура проектной документации, стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6 Разработка вариантов структуры ВХС на основе прогноза развития водохозяйственного комплекса | 2 | – | 4 | – | – | – | 10 |
| Тема 7 Выбор системы и значений критериев удовлетворения требований отдельных водопотребителей | 2 |  | 4 | – | – | – | 10 |
| Итого по дисциплине | 14 |  | 28 |  | – |  | 66 |

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели и задачи, современных ВХС: Задачи современных ВХС в условиях напряженного водохозяйственного баланса. Экологические аспекты водообеспечения.

Тема 2. Требования водопотребителей к качеству воды. Системы мероприятий для защиты от наводнений и других проявлений негативного действия вод. Водохозяйственные системы регулирования и территориального перераспределения стока.

Тема 3. Гидролого-водохозяйственное обоснование проектов и схем КИОВР. Состав и структура проектной документации. Гидролого-водохозяйственный раздел в составе схемы КИОВО и проекта ВХС.

Тема 4. Состав исходной информации для водохозяйственных проектов Этапы реализации проектов ВХС и их эколого-экономическое обоснование

Тема 5. Основные и частные задачи водохозяйственного проектирования. Проектное обоснование водохозяйственных и водоохранных мероприятий Определение инженерно-технических мероприятий.

Тема 6. Разработка вариантов структуры  ВХС на основе прогноза развития водохозяйственного комплекса. Выбор рекомендуемого варианта комплексных водохозяйственных мероприятий и сооружений ВХС, обеспечивающих рациональное использование охрану водных ресурсов.

Тема 7. Выбор системы и значений критериев удовлетворения требований отдельных водопотребителей. Определение совокупности зависимостей параметров водохозяйственных сооружений от объема и режима комплексного водопотребления.

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки       знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины

| Наименование разделов и тем дисциплины | Формы оценочных средств текущего контроля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Методология решения задач водного хозяйства |  | Экзамен |
| Тема 1. Цели и задачи, современных ВХС | тестирование |  |
| Тема 2. Требования водопотребителей к качеству воды | тестирование |  |
| Тема 3. Гидролого-водохозяйственное обоснование проектов и схем КИОВР | тестирование |  |
| Раздел 2. Проектное решение водохозяйственных проблем |  |  |
| Тема 4 Состав исходной информации для водохозяйственных проектов | тестирование |  |
| Тема 5 Основные и частные задачи водохозяйственного проектирования | тестирование |  |
| Тема 6. Разработка вариантов структуры ВХС на основе прогноза развития водохозяйственного комплекса | тестирование |  |
| Раздел 3. Методология проектирования ВХС, состав и структура проектной документации, стадии проектирования |  |  |
| Тема 7. Выбор системы и значений критериев удовлетворения требований отдельных водопотребителей | тестирование |  |

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков,

приобретённых в результате изучения дисциплины

| Шкала оценивания | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Экзамен |  |
| «Отлично» | Материал усвоен в полном объёме, его изложение логично и последовательно. Выводы и обобщения последовательны и закончены. Примеры правильны и выбор их аргументирован |
| «Хорошо» | В усвоении материала есть незначительные пробелы, оно не всегда системно. В выводах и обобщениях есть небольшие неточности. Примеры правильны, но не аргументированы |
| «Удовлетворительно» | В усвоении теоретического материала существуют проблемы, нет системы изложения. Выводы и обобщения не аргументированы. Не все приведённые примеры правильные |
| «Неудовлетворительно» | Основное содержание учебного материала не усвоено, выводов и обобщений нет. Отсутствуют примеры или они неправильные |

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Козлов, Д. В. Водное хозяйство: учебное пособие [Электронный ресурс] / Д. В. Козлов. – Москва: МИСИ – МГСУ, 2020 – Часть 1 – 2020. – 53 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/145067/#4

2. Козлов, Д. В. Водное хозяйство: учебное пособие: в 2 частях [Электронный ресурс] / Д. В. Козлов. – Москва: МИСИ – МГСУ, 2020 – Часть 2: Управление водохозяйственными системами и гидроузлами – 2020. – 48 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/165184/#4

3. Чудновский, С. М. Водохозяйственные системы и водопользование: учебное пособие [Электронный ресурс] / С. М. Чудновский, О. И. Лихачёва. – Вологда: ВоГУ, 2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/171232/#3

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети    «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Водный кодекс Российской Федерации. – Режим доступа: http://vodnkod.ru

1. Официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области. – Режим доступа: http://www.volganet.ru/pravitelstvo/

2. Официальный сайт Правительства России. – Режим доступа:

http://government.ru/activities/

3. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. – Режим доступа: http://www.aup.ru/library/

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Подписка на ПО Microsoft по программе Enrollment for Education Solutions (EES) для высших учебных заведений (Windows, Microsoft Office Prof и др.). Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав Desktop Edu: Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade) Microsoft Corporation Академические(образовательные) лицензии Контракт 760/223/20 15.12.2020 СофтЛайн Трейд АО до 15.12.2021

2. Системы для дистанционного обучения и видеоконференций. СДО «Прометей 5.0». Виртуальные технологии в образовании, ООО. Академические (образовательные) лицензии. Договор Виртуальные технологии в образовании, ООО 2/ВГАУ/10/20. 09.10.2020. Система дистанционного обучения «Прометей»

3. Автоматизированная информационно-библиографическая система Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро». Дата-Экспресс. Академические (образовательные) лицензии. Лиц. договор 8714. 17.11.2014. Дата-Экспресс, ООО

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для обучающихся

по работе над конспектом лекций

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, командная работа, решение тестов.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины.

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Картография», проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль успеваемости проводится в форме проверки знаний, умений и навыков, обучающихся на занятиях (опрос), по результатам выполнения индивидуальных заданий, письменного тестирования, решения практических задач, проверки качества конспектов лекций, отчёта обучающихся в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем по имеющимся задолженностям. К оценочным средствам для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине «Проектирование водохозяйственных систем» относятся: тестирование, индивидуальные задания. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.11 Гидромелиорация, направленность (профиль) «Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем» и проводится в форме экзамена. Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объёме данной рабочей программы. Данная форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма проведения экзамена – устная, по результатам которого выставляется: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Методические рекомендации для обучающихся

по выполнению индивидуальных заданий

Индивидуальные задания включают в себя материал практического   характера. Цель этого материала состоит в закреплении полученных студентами на лекциях и при самостоятельном чтении учебно-методической литературы знаний. Перечень обязательных заданий представлен в методических указаниях по выполнению практических заданий.

К выполнению каждого индивидуального задания крайне важно приступать только после ознакомления с материалами методических материалов, рекомендованных к соответствующей теме. Выполнение индивидуальных заданий в виде практических и иных задач является формой текущего контроля при проведении каждого практического занятия.

В качестве формы текущего рубежного контроля применяется подготовка студентами индивидуальных заданий в пределах тем соответствующего модуля дисциплины. Самостоятельность в подготовке заданий проверяется преподавателем путём их сравнения, а в случае уличения студентов в «плагиате» данные вопросы ему не засчитываются, что отражается на контрольной итоговой оценке. Выполненные задания студентов оцениваются по балльной системе.

Методические рекомендации для обучающихся

по подготовке тестированию

Тестирование – одна из форм контроля знаний студентов, который осуществляет преподаватель после изучения ими программы учебной дисциплины. Экзамен или зачёт в форме тестирования обладает целым рядом   преимуществ перед традиционной формой диалога «преподаватель-студент». Особенность зачёта в форме тестирования – жёсткий временной контроль. Поэтому при подготовке к тестированию необходимо уделить внимание    решению мини-задач и ответов на мини-вопросы с контролем времени.

Преимущества тестирования:

- объективность – исключается фактор субъективного подхода со    стороны экзаменатора. Проверка результатов теста проводится в присутствии студентов с использованием карты ответов (ключа).

- валидность – исключается фактор «лотереи» обычного экзамена, на котором может достаться «несчастливый билет» или задача – большое количество заданий теста охватывает весь объём материала того или иного предмета, что позволяет тестируемому шире проявить свой кругозор и не «провалиться» из-за случайного пробела в знаниях;

- простота – тестовые вопросы конкретнее и лаконичнее обычных экзаменационных билетов и задач и не требует развернутого ответа или обоснования – достаточно выбрать правильный ответ и установить соответствие.

При подготовке к письменному тестированию студент изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу.

Вопросы к тестированию, содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к письменному тестированию зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к письменному тестированию студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме практического занятия, в  рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить    внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить наиболее сложные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам.      В среднем, подготовка к тестированию по одному лекционному занятию     занимает от 2 до 4-х часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания подготовлены на основе лекционного материала и учебных пособий по дисциплине, изданных за последние 5 лет.

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных источников.

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления    образовательного процесса по дисциплине

| № п/п | Наименование учебных аудиторий и помещений | Адрес (местоположение) учебных аудиторий и помещений | Оснащённость учебных аудиторий и помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий лекционного типа) – лекционная аудитория 106 кг | 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Казахская, д. 33 | Оборудование и технические средства обучения (рабочее место преподавателя, столы, стулья, парты, доска меловая, проектор, экран настенный, кафедра с блоком управления мультимедийной системы) |
| 2. | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации аудитория 103 кг | 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Казахская, д. 33 | Оборудование и технические средства обучения (рабочее место преподавателя, столы, стулья, парты, шкафы, доска меловая), учебно-наглядные пособия (плакаты настенные). Периодически обновляемый наглядный материал |
| 3. | Помещение для самостоятельной работы аудитория 302 кд | 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Университетский, 26 | Оборудование и технические средства обучения (столы, стулья, компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде университета, мониторы), комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства |
| 4. | Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ауд. 209 кг | 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Казахская, д. 33 | Оборудование и технические средства обучения (столы, стулья, шкафы, стеллажи, компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде университета, мониторы, принтер), комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства |